| D – Charakteristika studijního předmětu |
| --- |
| Název studijního předmětu | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ / SEE*Z |
| Typ předmětu | povinný | dopor. ročník / semestr | 2/4 |
| Rozsah studijního předmětu | 3+2 | hod. za týden | 5 | kreditů | 4 |
| Jiný způsob vyjádření rozsahu |  |
| Způsob zakončení | zkouška | Forma výuky | přednáška/ cvičení |
| Další požadavky na studenta |  |
| Zápočet: účast na cvičeních, zápočtový test, semestrální práce Zkouška: písemná z příkladů a písemná z teorie, souhrnná ústní |
| Vyučující |  |
| prof. Ing. Aleš Richter, CSc., Ing. Miroslav Novák, PhD. |
| Stručná anotace předmětu |  |
| Ve zdravotnictví jsou kladeny zvlášť vysoké nároky na spolehlivost a zálohování napájení, dimenzování a jištění obvodů, osvětlení prostor, monitorování stavů a signálních funkcí a v neposlední řadě též na EMC. V této oblasti jsou proto používány specifické technické a bezpečnostní postupy a opatření. Praktická a početní cvičení podpoří zvládnutí této specifické oblasti elektrotechniky. Přednášky 1. Motivační přednáška – efektivní učení na VŠ 2. Elektrické obvody – opakování, definice napětí a proudu, základní obvodové prvky, řešení obvodů pomocí Kirchhoffových zákonů 3. Elektrické obvody napájené střídavým proudem 4. Požadavky na elektrický silnoproudý a slaboproudých rozvod. Rozdělení silnoproudých zařízení. Druhy elektrických rozvodů – specifika ve zdravotnických provozech, typy sítí (TN, TT, IT). Normální provozní parametry napájecí sítě včetně limitů a poruchových stavů. 5. Ochrana před nebezpečným dotykem, dimenzování vodičů. 6. IT sítě ve zdravotnických zařízeních: oddělovací transformátory, monitory izolačního stavu – požadavky, parametry, dimenzování, provoz a poruchové stavy. 7. Teorie elektrických ochran. Rozdělení ochran a jejich značení. Selektivita jištění. Elektrické ochrany v rozvodu nn. 8. Pojistky, jističe, nadproudová relé, chrániče, jištění elektrických vedení. Jištění elektrických motorů, transformátorů a osvětlovacích systémů. 9. Přepěťové ochrany elektrických zařízení nn a datových vedení. 10. Napájecí zdroje: rozdělení, dimenzování, provoz, chování při nestandardních stavech, typické poruchy. 11. Osvětlovací technika: fotometrické veličiny, typy světelných zdrojů, světelně technické parametry, hygienické limity, provoz a údržba osvětlovacích soustav, specifika osvětlování ve zdravotnictví. 12. Zálohování dodávek elektrické energie pro místa 1. a 2. stupně důležitosti, záložní zdroje nn, přepínání a koordinace. 13. Základní prvky výkonové elektroniky – dioda, tranzistor, tyristor 14. Konverze elektrického výkonu, typy převodníků, usměrňovače AC/DC, střídače DC/AC – principy, výkonová bilance, zpětné vlivy na zdroje energie, PFC, měniče DC/DC a měniče frekvence AC/AC – rozdělení, principy 15. Elektromagnetická kompatibilita EMC – rozdělení rušivých vlivů a důsledků, principy omezování vyzařování rušivých vlivů, principy snižování citlivosti vůči okolním vlivům Praktická cvičení 1. Vstupní školení bezpečnosti práce v laboratoři. Příklady stanovení kategorií prostor a určení vnějších vlivů. 2. Opakování výpočtů RLC obvodů 3. Měření IT sítě na laboratorních stolech EL1 – normální provozní stav, jednopólový zemní zkrat, dvoupólový, posun soustavy dalším zdrojem 4. Měření fluktuací parametrů v napájecí síti nn analyzátorem Norma 5000. 5. Měření vypínací charakteristiky jističe 6. Měření unikajících proudů a vypínací charakteristiky proudového chrániče. 7. Měření parametrů oddělovacího transformátoru – měření naprázdno, nakrátko, frekvenční charakteristika, měření vzájemné kapacity vinutí 8. Měření zatěžovacích charakteristiky napájecího zdroje, měření přechodových jevů při zapnutí, vypnutí, změně zátěže, zkratu. 9. Výpočty průřezů vodičů a návrh selektivity jištění programem SICHR. 10. Měření rozložení intenzity osvětlení svítidla. 11. Měření vlivu přizpůsobení výkonových obvodů pro snížení EMC, zápočtový test. |
| Studijní literatura a studijní pomůcky |  |
| F. Fencl. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. ČVUT Praha, 2003 V. Honys. Ochrana před úrazem elektřinou. IN-EL Praha, 1999 M. Kříž. Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady. IN-EL Praha, 2001 Z. Rous. Přepěťové ochrany v elektrotechnických zařízeních do 1000 V. IN-EL Praha, 1999 Rozman, Jiří : Elektronické přístroje v lékařství, 2006, Praha, Academia, ISBN 80-200-1308-3. ČSN 33 2140:1986-10 a TNI 332140:2007-12 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely. IEC 60364-7-710 ed. 2:2006 a prHD 60364-7-710 Electrical instalation of buildings. Part 7-710: Requirements for special instalations or locations – Medical locations. ČSN EN 61557-8 ed. 2:2008-1 Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT. |

| D – Charakteristika studijního předmětu |
| --- |
| Název studijního předmětu | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ / SEE*Z |
| Typ předmětu | povinný | dopor. ročník / semestr | 2/4 |
| Rozsah studijního předmětu | 3+2 | hod. za týden | 5 | kreditů | 4 |
| Jiný způsob vyjádření rozsahu |  |
| Způsob zakončení | zkouška | Forma výuky | přednáška/ cvičení |
| Další požadavky na studenta |  |
| Zápočet: účast na cvičeních, zápočtový test, semestrální práce Zkouška: písemná z příkladů a písemná z teorie, souhrnná ústní |
| Vyučující |  |
| prof. Ing. Aleš Richter, CSc., Ing. Miroslav Novák, PhD. |
| Stručná anotace předmětu |  |
| Health service impose severe requirements on reliability, power supply backup, protection, space lighting, state monitoring and last but not least on the electromagnetic compatibility. Within this context there are used specific technical and safety technique and precautions. Practical lessons help to manage this specific field of electrical engineering. Lectures: 1. Motivation lecture – effective way of learning 2. Electric circuits – definition of voltage, current, basic electric parts, using of Kirchhoff’s law 3. Electric circuits supplied by alternating current 4. Electrical engineering legislative and standards, requirements on power and signal distribution, types of distribution systems, special requirements for health service, networks (TN, TT, IT). Nominal parameters of low voltage network, fault conditions. 5. Electric shock protection. Conductor and cable design - short circuit immunity, standard colors. 6. IT networks at health service facilities: separation transformers, insulation monitors - requirements, parameters, design, operation and fail states. 7. Theory of protection devices, design, selectivity of protection. Protection devices in low voltage networks. 8. Over current protection for low voltage systems - fuses, circuit breakers, over current relays, RCCB. The lead and motor protection. 9. Over voltage protections for power and data lines. 10. Power supplies: types, selection, operation, fault response, typical faults. 11. Lighting: photometric properties, light sources, technical parameters, hygienic limits, service and maintenance, specific requirement for health services. 12. Power delivery backup for places of 1. and 2. grade of importance, uninterrupted power supplies, switching and coordination. 13. Electronic parts – diode, transistor, thyristor. 14. Power conversion, types of converters, rectifiers AC/DC, inverters DC/AC - principles, power balance, PFC, DC/DC converters and frequency converters AC/AC 15. Electromagnetic compatibility EMC - interference propagation, principles of immunity improvement Practical classes: 1. Safety at work training, determination of spaces categories and external influences. 2. Practicing of RLC circuit calculation 3. Model of IT network measuring at lab. tables EL1 – normal working stete, one pole earth short circuit, two pole short circuit, potential shift by external source. 4. The low voltage network measurement using power analyzer Norma 5000 5. Measuring of circuit breaker characteristics 6. Stray current measurement, measuring of RCCB characteristics 7. The separation transformer measurement - no-load, short circuit measurement, frequency characteristics, mutual capacitance of windings 8. The loading characteristic of power supply measurement, transients after switch on and switch off, load change and short circuit. 9. Calculations of cable cross-section and insulation. 10. Measurement of light intensity. 11. Measurement of circuit adaptation for lowering EMC, credit test. |
| Studijní literatura a studijní pomůcky |  |
| F. Fencl. Elektrický rozvod a rozvodná zařízení. ČVUT Praha, 2003 V. Honys. Ochrana před úrazem elektřinou. IN-EL Praha, 1999 M. Kříž. Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady. IN-EL Praha, 2001 Z. Rous. Přepěťové ochrany v elektrotechnických zařízeních do 1000 V. IN-EL Praha, 1999 Rozman, Jiří : Elektronické přístroje v lékařství, 2006, Praha, Academia, ISBN 80-200-1308-3. ČSN 33 2140:1986-10 a TNI 332140:2007-12 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely. IEC 60364-7-710 ed. 2:2006 a prHD 60364-7-710 Electrical instalation of buildings. Part 7-710: Requirements for special instalations or locations – Medical locations. ČSN EN 61557-8 ed. 2:2008-1 Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT. |