Osnova školení BOZP a PO pro studenty elektro-laboratoří TUL

Seznámení se z Předpisy pro činnost na elektrických zařízeních a Poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Pro potřeby proškolení studentů v laboratořích elektrotechniky MTI TUL dle §4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Činnost na elektrických zařízeních

- Legislativní rámec vyhláška č. 50/1978 sb.

- Bezpečností předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních, ČSN EN 50110-1 ed. 3

- ČSN 332000-4-41 ed. 3 - Ochrana před úrazem el. proudem a normy související, zejména:

- ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky.

- ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN 34 0350 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení.

- ČSN EN 60073 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj.

- ČSN 33 0165 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

- Obsluha a práce na laboratorních stolech a dalších zařízeních laboratoře

- Umístění bezpečnostních vypínacích tlačítek

Poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem

- Postup (vyproštění, zjištění zdravotního stavu, neodkladná resuscitace, laické ošetření druhotných zranění, přivolání lékaře, ohlášení nadřízenému pracovníkovi)

- Resuscitace

- Tepenná krvácení

- Umístění lékárničky

Požární ochrana

- Postup při vzniku požáru (hašení svépomocí, evakuace, ohlašování)

- Seznámení s únikovými cestami, hlavními vypínači a umístnění hasicí techniky

Provozní řád laboratoří

Předepsaná délka školení: 1 vyučovací blok, tj. 90 minut + test ověření znalostí.

Školení je platné po stanovenou etapu studia, max. 3 roky.

Školení proběhlo dne ................................

Školitel ...................................................... (má platné oprávnění v některém z §5 až 9 vyhlášky č. 50/1978 sb.)

Proškolení:                   akademický rok ..................                  Studijní kruh ..............

| Jméno | Podpis | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Dokladem o ověření znalostí jsou úspěšně absolvované testy znalostí (příloha tohoto zápisu).