| D – Charakteristika studijního předmětu |
| --- |
| Název studijního předmětu | Elektrotechnika |
| Typ předmětu | povinný | doporučený ročník / semestr | 3/ZS |
| Rozsah studijního předmětu | 52 | hod. za týden | 2p+2c | kreditů | 5 |
| Jiný způsob vyjádření rozsahu |  |
| Způsob zakončení | zkouška | Forma výuky | Přednáška, laboratorní cvičení |
| Další požadavky na studenta |  |
| Předpokládá se znalost matematiky, fyziky I, fyziky II, práce na počítači v rozsahu látky přednášené na vysoké škole. |
| Vyučující |  |
| Ing. Miroslav Novák, Ph.D. |
| Stručná anotace předmětu |  |
| Studenti se seznámí se základy elektrotechniky od řešení jednoduchých lineárních obvodů, přes základní el. měření, principy distribuce el. energie, elektromechanické převodníky až po přehled prvků výkonové elektroniky a řízení el. výkonu. Témata přednášek: 1. Úvod – uplatnění elektrotechniky ve strojírenské výrobě. Opakování co je napětí, proud, elektrické pole, výkon, energie, účinnost, ztráty . Elektrizační soustava ČR. 2. Metody analýzy lineárních elektrických obvodů – rozdělení obvodů, základní obvodové prvky, Kirchhoffovy zákony. Řešení DC obvodů metodou zjednodušování impedance a sestavování obvodových rovnic. 3. Řešení střídavých obvodů v ustáleném stavu – základní charakteristiky harmonického proudu a napětí, skládání jednoduchých harmonických funkcí, rozklad neharmonických periodických funkcí. Ideální obvodové prvky ve střídavých obvodech, symbolicko-komplexní metoda. Výkon jednofázového harmonického proudu a jeho měření. 4. Trojfázová soustava – vytvoření, spojení do Y a Δ, výkon obecné 3-fázové soustavy, jeho měření, energetické využití, kompenzace účiníku. 5. Magnetické obvody – základní zákony magnetismu, výpočty jednoduchých uzavřených magnetických obvodů pomocí Hopkinsnova zákona, ztráty, konstrukční uspořádání, aplikace. Elektrické stroje – zatěžovací charakteristiky. 6. Transformátory – princip, konstrukční uspořádání, náhradní obvod, fázorový diagram, provozní stavy a zapojení transformátorů, autotransformátory a přístrojové transformátory. 7. Stejnosměrné stroje – princip, konstrukční uspořádání, indukované napětí rotoru, reakce kotvy, rozdělení, momentová charakteristika, vlastnosti, použití rozběh a brzdění. Stejnosměrný stroj jako dynamo – charakteristiky, vlastnosti, tachodynamo. 8. Střídavé elektrické stroje točivé – rozdělení. Synchronní stroje – vznik točivého magnetického pole, princip, konstrukční uspořádání, charakteristiky, vliv buzení, spouštění, využití. Synchronní generátor – vyžití, charakteristiky, přifázování na síť. 9. Asynchronní motory – princip, momentová charakteristika, náhradní schéma, skluz, synchronní otáčky, připojení na síť, řízení otáček, rozběh, brzdění. Frekvenční napájení. 10. Ostatní elektrické motory: univerzální komutátorový motor, elektronicky komutované servomotory, 1-fázový asynchronní motor, krokové motory, spínané reluktanční a lineární motory. 11. Základní prvky výkonové elektroniky – spojitá a nespojitá regulace el. výkonu – dioda, tyristor, triak, tranzistor – použití. Měniče el. výkonu – AC/DC (usměrňovače), DC/AC (střídače), DC/DC měniče, AC/AC (měniče kmitočtu). 12. Elektrické pohony výrobních strojů – definice servopohonu, vlastnosti, mechanika, členy řídicích obvodů a používané snímače. 13. Instalační přístroje v obvodech nízkého napětí a jejich dimenzování – kabely, pojistky, jističe, stykače, přepěťové ochrany, signalizace a ovládání. Liniová schémata. Náplň cvičení: 1. Úvod do elektrického měření, laboratorní řád. Bezpečnost práce a ochrana před nebezpečným dotykem, před úrazem elektrickým proudem, požární ochrana a první pomoc. Opakování co je proud, napětí, výkon a energie. 2. Výpočty obvodů DC proudu - procvičení řešení obvodů, zjednodušováním obvodu, sestavování rovnic Ohmova, Krichhoffových zákonů, výpočet DC výkonu. Kontrolní test z bezpečnostních předpisů. 3. Opakování výpočtů DC obvodů – spočítat frontálně alespoň jeden příklad. Měření napětí a proudu v sérioparalelních obvodech na žárovičkách nebo rezistorech, měření VA charakteristiky žárovky. (Prioritní je umět spočítat vše v obvodu s více zdroji: úbytky napětí, proudy všech větví, výkony všech prvků. Pokud se nestihne měření nevadní. Z tohoto měření se nedělá referát.) 4. Výpočty elektrických obvodů napájených harmonickým napětím, symbolicko-komplexní metoda, impedance, admitance, reaktance. 5. Fázový posuv v RL a RC obvodě, závislost na frekvenci – současné měření multimetry a osciloskopem – frontální úloha 5 stanovišť – provést měření včetně analytického výpočtu na hodině. 6. Výpočty vícefázových elektrických obvodů (nesymetrická 3f soustava), výpočty střídavých výkonů. 7. Měření na výkonovém transformátoru – magnetizační smyčka, naprázdno, nakrátko, převod, cos φ – učit frontálně na přípravcích s 1f transformátory. Kontrolní TEST. 8. Kompenzace účiníku 1f AM – nové přípravky učit frontálně. V případě, že zbude čas procvičovat výpočty obvodů – např. náhradní obvod AM. 9. Výpočty parametrů DC motorů – procvičit příklady ze zkouškových testů. Měření stejnosměrného motoru při změně U, Ib, zatěžovací charakteristiky. 10. Výpočty parametrů AM – procvičit příklady ze zkouškových testů. Měření asynchronního motoru – naprázdno, nakrátko, momentová charakteristika. 11. Zopakovat řešení obvodů symbolicko komplexní metodou – příklad frontálně. Měření asynchronním motoru napájeném z měniče frekvence při různých frekvencích napájecího napětí – měřit na stavebnicích asynchronního motoru – cílem je aby studenti uměli zapojit cívky do Y a D a naučili se parametrování měniče. 12. Neřízené usměrňovače – časové průběhy proudu a napětí 1-fázového můstkového usměrňovače a 3-fázového usměrňovače. Měření energetické bilance střídače DC/AC. Střídače – zobrazit na osciloskopu výstup z měniče. 13.Teorie světelné techniky – teplené zdroje (žárovka), výbojové zdroje (zářivka, výbojka), LED. Zápočtový TEST. 14. Zápočet. |
| Informace ke kombinované nebo distanční formě |
| Rozsah konzultací (soustředění) | - | hodin za týden |
| Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly |
| Studenti zpracují referáty z praktických měření ze cvičení v 5., 7., 8., 9., 10. a týdnu. Obsahem bude zpracování měření. Referáty bude kontrolovat vyučující. Průběžná příprava na výuku za podpory e-learningu včetně úkolů na e-learningovém portále. |
| Studijní literatura a studijní pomůcky |  |
| Doporučená literatura: NOVÁK Miroslav, KONEČNÁ Eva. Elektrotechnika – příklady. TU v Liberci, 2014. 1. vyd. [skriptum], ISBN 978-80-7494-158-0, DOI 10.15240/tul/002/2014-11-005. Dostuné z www <https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/7147/Skriptum%20-%20Elektrotechnika%20-%20p%c5%99%c3%adklady%20_1.%20vyd_2014.pdf?sequence=3> KONEČNÁ Eva, RICHTER A. Bezpečnost při práci na elektrických zařízeních, učební text. TUL, Liberec. KONEČNÁ Eva a kol. Vybrané statě z elektrotechniky. TUL, Liberec, 2005. 1. vyd. 61 s. ISBN 80-7083-991-0 MAYER Daniel. Vybrané partie ze silnoproudé elektrotechniky. ZU v Plzni, 2002. 1. vyd. 250 s. ISBN 80-7082-925-7 OBRAZOVÁ Hana, CHYSKÝ Jan, KUNZOVÁ Daniela, PAPEŽOVÁ Stanislava. Příklady z elektrotechniky a elektroniky. Skripta. Vydavatelství ČVUT. Praha. 2000. ISBN 80-01-01633-1 MYSLÍK Jiří. Elektrické obvody. BEN – tech. lit. Praha, 1998. vyd. 2. 255s. ISBN 80-86056-19-8 MYSLÍK Jiří. Elektrické obvody – řešené příklady. BEN – tech. lit. Praha, 1998. vyd. 1. 159 s. ISBN 80-86056-33-3 TKOTZ, Klaus a kol. Příručka pro elektrotechnika. Europa-Sobotáles, Praha, 2006. 2. dopl. vyd. 623 s. ISBN 80-86706-13-3 ZELENKA, J. Elekrotechnika a průmyslová elektronika. VŠST Liberec, 1990. BEZOUŠEK, P., SCHEJBAL, V., ŠEDIVÝ, P. Elektrotechnika. Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-8073951016. UHLÍŘ, I. a kol. Elektrotechnika. ČVUT, Praha, 1997. ČERNÍK, M. Elektrotechnika - pracovní sešit. ČERNÍK, M. Komplexní čísla - přehled. TUL, Liberec, 2011. CIPRA, M., KŘÍŽ, M., KULA, V. Úvod do elektrotechniky. ČVUT Praha, 2004. ISBN 8001021556. KONEČNÁ Eva, RICHTER A. Elektrické stroje, učební text. TUL, Liberec. KONEČNÁ Eva, RICHTER A. Výkonové polovodičové prvky. TUL, 2000. |