# Otázky ke zkoušce z Elektrotechniky (ELE-P)	2013/2014

- Hodnoty harmonického proudu a napětí: efektivní hodnota, střední hodnota, amplituda, rozkmit, perioda, fáze, frekvence

- Rozklad neharmonických periodických funkcí – Fourierův rozvoj

- Výkon jednofázového harmonického proudu a jeho měření

- El. proud – podstata, rozdělení podle prostředí v němž teče, rozdělení podle způsobu pohybu nábojů, Ohmův zákon, odpor, práce, výkon, Jouleovo teplo

- El. napětí – definice, vztažný bod, potenciál v reálném obvodě, ekvipotenciály, uzly, měření

- Ideální obvodové prvky, vlastnosti, definice: rezistor, induktor, kapacitor, zdroj napětí, zdroj proudu

- Symbolicko komplexní metoda – řešení obvodů harmonických napětí a proudů, omezení/platnost metody, fázor, Ohmův a Kirchhoffovy zákony v komplexním tvaru

- Metodika a kreslení fázorových diagramů

- Metody analýzy lineárních elektrických obvodů – Kirchhoffovy zákony, metoda smyčkových proudů, zjednodušování elektrických obvodů

- Trojfázová soustava – vytvoření, vlastnosti, spojení do Y a Δ, výkon obecné 3-fázové soustavy, jeho měření, energetické využití

- Kompenzace účiníku

- Magnetické obvody – vlastnosti mag. materiálů, základní zákony magnetismu, výpočty magnetických obvodů, ztráty, konstrukční uspořádání mag. obvodů, aplikace

- Transformátory – princip, konstrukční uspořádání

- Zatěžovací charakteristiky – význam, použití, některé příklady (výtahová, ventilátorová, hoblovková…), momentová rovnováha

- Náhradní obvod transformátoru, provozní stavy a zapojení

- Stejnosměrné stroje – princip, konstrukční uspořádání, rozdělení, indukované napětí, moment, vlastnosti, použití

- Regulace otáček stejnosměrného stroje – charakteristiky, prostředky pro regulaci

- Synchronní stroje – vznik točivého magnetického pole, princip, konstrukční uspořádání, charakteristiky, vliv buzení, spouštění, využití

- Synchronní generátor – princip, význam, přifázování na síť

- Asynchronní motory – princip, konstrukční uspořádání, momentová charakteristika, skluz, synchronní otáčky, připojení na síť

- Asynchronní motory – náhradní schéma

- Asynchronní motory – způsoby řízení otáček, rozběhu brzdění

- Univerzální komutátorový motor – princip, konstrukce, charakteristiky, aplikace

- Elektronicky komutované servomotory – princip, konstrukce, charakteristiky, aplikace

- 1-fázový asynchronní motor – princip, konstrukce, charakteristiky, aplikace

- Krokové motory – princip, konstrukce, charakteristiky, aplikace

- Dioda – princip, VA charakteristika, použití

- Jednocestný usměrňovač s vyhlazovacím kondenzátorem – schéma, průběhy, hodnoty

- Dvoucestný a můstkový usměrňovač – schéma, průběhy, hodnoty, použití

- Třífázové usměrňovače – schéma, průběhy, hodnoty, použití

- Tyristor, triak – princip, VA charakteristika, použití

- Měniče el. výkonu DC/AC (střídače) – princip

- Měniče kmitočtu AC/AC – schéma, princip, využití

- Definice servopohonu, vlastnosti, členy řídicích obvodů a používané snímače

- Vlastnosti a dimenzování kabelů

- Pojistky, jističe – princip, charakteristiky, vlastnosti

- Stykače, relé – princip, vlastnosti

- Přepěťové ochrany  – princip, vlastnosti

- Základy návrhu osvětlovacího systému – teplota chromatičnosti, index barevného podání, intenzita osvětlení, druhy světelných zdrojů a jejich vlastnosti

V Liberci 10. prosince 2013	Miroslav Novák