## Slide 1
Metrologie P02: Národní metrologický systém ČR
doc. Ing. Štěpánka DVOŘÁČKOVÁ, Ph.D.
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci
Specifický cíl A3:Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů
NPO_TUL_MSMT-16598/2022

## Slide 2
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Národním metrologickým systémem
Národním metrologickým systémem (dále jen NMS) se rozumí systém, který slouží k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v daném státě prostřednictvím:
soustavy technických prostředků a zařízení,
jakož i technických předpisů, práv a povinností správních orgánů a právnických osob nebo podnikajících fyzických osob.
Metrologie
Národní metrologický systém

## Slide 3
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Subjekty NMS:
V oblasti řízení, legislativy a koncepcí (v návaznosti na kompetenční zákon) působí:
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) je ústřední orgán státní správy i pro oblast metrologie, především řídí podřízené organizace (ÚNMZ, ČMI apod.)
Metrologie
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) je orgán státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Hlavní oblasti působnosti ÚNMZ v metrologii:
stanoví program státní metrologie a zabezpečuje jeho realizaci,
zastupuje Českou republiku v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích,

## Slide 4
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
autorizuje subjekty k výkonům v oblasti státní metrologické kontroly měřidel a úředního měření, pověřuje oprávněné subjekty k uchovávání státních etalonů,
provádí kontrolu činnosti ČMI,
kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem; při výkonu kontroly postupuje podle zvláštního právního předpisu, aj.
Metrologie
V oblasti výkonné metrologie působí:
Český metrologický institut (ČMI) se sídlem v Brně,
organizace pověřené podle zákona o metrologii uchováváním státních etalonů,
autorizovaná metrologická střediska (AMS) působící v oblasti legální metrologie,
kalibrační laboratoře (zpravidla akreditované, vesměs soukromé),

## Slide 5
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
metrologická pracoviště podniků,
registrovaní opravci a montážní organizace,
subjekty autorizované pro úřední měření,
akreditační systém – ČIA.
Český metrologický institut (ČMI) – plní funkci národního metrologického institutu.
Hlavní oblasti působnosti ČMI v metrologii
provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek,
provádí certifikaci referenčních materiálů,
vykonává státní metrologickou kontrolu měřidel,
registruje subjekty, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž,
vykonává státní metrologický dozor,
provádí metrologickou kontrolu hotově baleného zboží a lahví, aj.
Metrologie

## Slide 6
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Regionální sídla ČMI:
Metrologie
Český institut pro akreditaci (ČIA) zajišťuje služby při posuzování odborné způsobilosti subjektů působících v metrologii.
Mapa sídel ČMI
OI Liberec

## Slide 7
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
NMS lze rozdělit na:
fundamentální metrologii (FM), zabývající se soustavou jednotek a fyzikálních konstant, uchováváním a rozvojem státních etalonů, přenosem jednotek na nižší etalonážní řády a vědou a výzkumem v metrologii,
průmyslovou metrologii (PM), sloužící k zabezpečení jednotnosti a přesnosti měření a následně jakosti výroby a služeb v širokém spektru oborů (neregulovaná sféra metrologie),
legální metrologii (LM), zabezpečující jednotnost a přesnost měření v regulované sféře podle platné právní úpravy.
Metrologie
Váha – Legální metrologie
Autokolimátor – Fundamentální metrologie

## Slide 8
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
1. Fundamentální metrologie
Fundamentální metrologie – zabezpečuje všechny teoretické otázky spojené s metrologií.
Týká se primárních etalonů a práce s nimi, zaměřená na nejvyšší úroveň zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
Metrologie
Ve fundamentální metrologii hraje významnou roli metrologická návaznost výsledků měření.
Metrologická návaznost: „Taková vlastnost výsledku měření nebo hodnota etalonu, že lze prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání, u nichž je vždy stanovena nejistota, prokázat jeho vztah ke státním nebo mezinárodním etalonům.“
Návaznost

## Slide 9
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Důležité je uvědomit si významový rozdíl
mezi pojmy státní etalon a primární etalon.
Státní etalon
Etalon stanovený rozhodnutím státu k tomu, aby v dané zemi sloužil jako základ pro přiřazování hodnot jiným etalonům předmětné veličiny.
Státní etalony ČR definují nebo reprodukují hodnoty měřicích jednotek na nejvyšší metrologické úrovni v ČR a jsou základem jednotnosti a přesnosti měření na území celého státu.
Státní etalony slouží k realizaci jednotek jednotlivých veličin a jejich přenosu z mezinárodních etalonů na etalony nižších řádů v rámci systému metrologické návaznosti měření a měřidel na území ČR.
Primární etalon
Etalon, který zabezpečuje reprodukci dané jednotky s největší současně dosažitelnou přesností. Vychází přímo z definice jednotky. Největší přesnost se zde obvykle váže na nejvyšší etalon - státní.
Metrologie
Rozdíl etalonů

## Slide 10
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Uchovávání státních a primárních etalonů obvykle zajišťuje ČMI!
Sekundární etalon
Sekundárním etalonem nazýváme etalon v hierarchii etalonů podřazený etalonu primárnímu, od něhož také přímo nebo nepřímo odvozuje svou hodnotu.
Metrologie
Primární etalon
Sekundární etalon
Hlavní podnikový etalon
Pracovní měřidlo
Některé sekundární etalony dělíme na řády.
Čím vyšší je označení řádu vyjádřené arabskými číslicemi, tím nižší je postavení sekundárního etalonu v hierarchii etalonů.
Hlavní podnikový etalon, představuje hlavní etalon v podniku.
Návaznost

## Slide 11
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Pracovní etalon je (obvykle sekundární) etalon určený ke kalibraci provozních měřidel, jehož hodnota je odvozována od příslušného hlavního podnikového etalonu.
Pracovní etalon nahrazuje hlavní podnikový etalon.
Důvod je, aby se co nejdéle uchoval hlavní podnikový etalon v optimálním stavu/nepoškodil se (je účelné jej používat co nejméně).
Metrologie
Pracovní etalon
Podnikový etalon
Sekundární etalon
STÁTNÍ etalon ČR/primární etalon
MEZINÁRODNÍ etalon
Pracovní měřidlo
Nová definice jednotek
Mezinárodní etalon - NEPLATÍ
Opotřebení koncových měrek

## Slide 12
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
2. Průmyslová metrologie
Průmyslová metrologie zajišťuje kvalitu výroby a služeb. V rámci průmyslové metrologie se kalibrují NESTANOVENÁ / PRACOVNÍ měřidla.
Metrologická služba (kalibrace) se stala předmětem podnikání a je poskytována v konkurenčním prostředí.
Metrologické služby pro průmyslovou metrologii nabízí:
ČMI
Akreditované kalibrační laboratoře (nyní celkem 110 laboratoří).
  Počet akreditovaných laboratoří (AKL) v ČR je v porovnání se srovnatelnými zeměmi nejvyšší (ČR – cca 110 laboratoří, Rakousko – 15, Irsko – 10, Holandsko - 72), takže v ČR je konkurence na tomto trhu služeb velmi tvrdá.
Metrologická pracoviště podniků, jejichž těžištěm činnosti je kalibrace měřicí techniky „mateřského“ podniku.
Metrologie

## Slide 13
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ve světě/zahraničí platí v rámci akreditačního systému ILAC (ILAC je mezinárodní autoritou pro akreditaci laboratoří, inspekčních orgánů, aj zapojená do vývoje a podpory akreditace) už řadu let tzv. Ujednání o vzájemném uznávání, která zabezpečuje automatické uznávání kalibračních listů (výsledek kalibrace) a zkušebních protokolů opatřených logem signatářů této dohody (Český institut pro akreditaci je signatářem od r. 1998).
Uživatelé NESTANOVENÝCH/PRACOVNÍCH měřidel si mohou zajistit kalibraci měřidel sami při dodržení určitých pravidel, zahrnujících požadavky na návaznost použitých etalonů, kvalifikaci personálu a použití vhodně validovaných postupů Metrologická pracoviště podniků.
Druhou možností je využít služby některé z externích laboratoří (ČMI, Akreditované kalibrační laboratoře).
Metrologie

## Slide 14
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Volba externího metrologického pracoviště závisí především na:
kategorii používaného měřidla,
oboru měření,
přesnosti měřidla,
a na ceně nabízených služeb.
Metrologie
Akreditované kalibrační laboratoře (AKL) jsou subjekty provádějící kalibrace měřidel, u nichž Český institut pro akreditaci (ČIA) posoudil a pravidelně kontroluje plnění kritérií podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Akreditace je uznáním technické způsobilosti laboratoře, systému kvality a nestrannosti třetí stranou.

## Slide 15
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
3. Legální metrologie
Legální metrologie vznikla původně z potřeby zajistit poctivý obchod.
Jedná se o jednu z nejstarších lidských činností, která spadala vždy do kompetence státu.
Byla vždy uplatňována nejenom v obchodě (zpočátku v obchodě směnného charakteru), ale v minulosti byla i symbolem státnosti, jako byla např. měna.
Legální metrologie se zabývá přesností měření tam, kde tato měření mají vliv na průhlednost a důvěryhodnost ekonomických transakcí, bezpečnost a ochranu zdraví osob, ochranu životního prostředí a jiné obecné zájmy.
Jejím cílem je chránit občany před důsledky špatného (ať už záměrně či nevědomě) měření v uvedených oblastech.
Prostředky zabezpečení těchto zájmů jsou stanovení zákonných měřicích jednotek a požadavků na měřidla, metody měření a zkoušení.
Metrologie

## Slide 16
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřování stanovených měřidel zabezpečují:
ČMI
Autorizovaná metrologická střediska
Autorizovaná metrologická střediska (AMS) jsou subjekty, které Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na základě jejich žádosti autorizoval k ověřování stanovených měřidel.
V rámci legální metrologie se ověřují STANOVENÁ měřidla.
Metrologie
Ověřování váhy
Vodoměr
Ověřování výdejních stojanů paliv

## Slide 17
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrologie je v České republice upravena hlavně zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii, který byl naposledy novelizován zákonem č. 183/2017 Sb. Tento zákon doplňuje řada vyhlášek, které stanovují další požadavky
Právní předpisy v oblasti metrologie:
Zákon č. 505/1900 Sb, o metrologii, a s ním související předpisy, v jejich současně platném znění, ukládají určitým fyzickým a právnickým podnikajícím osobám i orgánům státní správy práva a povinnosti k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.
Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, zákonem jsou definovány orgány ČR a jejich úkoly v oblasti technické normalizace, metrologie a zkušebnictví (ÚNMZ, ČMI, další subjekty)
Metrologie

## Slide 18
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Zákony (a následně vyhlášky a další předpisy) řeší především tzv. regulovanou sféru, tj. stát zasahuje tam, kde požaduje jednotné a přesné měření, zejména v oblastech, které mají vliv na ochranu spotřebitele (obchodní styk), ochranu zdraví a životního prostředí aj.
Vyhlášky, které doplňují a konkretizují zákon o metrologii, vyhlášky MPO:
Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, v platném znění (prováděcí vyhláška k zákonu 505)
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, v platném znění
Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, v platném znění Dále vyhlášky k implementaci směrnic EU, metrologické požadavky na měřidla, hotově balené zboží, nařízení vlády, MPM – metodické pokyny pro metrologii , OOP - Opatření obecné povahy a další.
Metrologie

## Slide 19
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Zákonné měřicí jednotky
Subjekty a orgány státní správy jsou povinny používat níže uvedené základní měřicí jednotky. V mezinárodním styku lze použít měřicí jednotky odpovídající mezinárodním obchodním zvyklostem.
Základními měřicími jednotkami jsou:
jednotka času - sekunda (s),
jednotka délky - metr (m),
jednotka hmotnosti - kilogram (kg),
jednotka elektrického proudu - ampér (A),
jednotka termodynamické teploty - kelvin (K),
jednotka látkového množství - mol (mol),
jednotka svítivosti - kandela (cd).
Metrologie
Definice základních jednotek SI prošla v roce 2018/2019 největší změnou ve své historii.
Redefinice 4 základních jednotek (kilogramu, ampéru, kelvinu a molu)
+
Nové formulace zbývajících 3 (sekundy, metru a kandely) s účinností od 20. května 2019.

## Slide 20
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Dne 20. května 1875 se začíná psát historie moderní metrologie.
Zástupci 17ti zemí tehdejší Evropy se sešli v Paříži a sepsali mezinárodní dohodu týkající se společné měrové soustavy.
Ta dodnes nese název Metrická konvence (Convention du Métre).
Metrická konvence by tak byla platná bez výjimky ve všech státech, které se zavázaly ji na svém území používat.
Metrologie
Mezi tyto země patřily:
Argentina, Belgie, Brazílie, Dánsko, Francie, Itálie, Německo, Norsko, Peru, Portugalsko, Rakousko-Uhersko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA a Venezuela.
S ohledem na historii můžeme říci, že Rakousko-Uhersko, jako předchůdce našeho státu, bylo ve správě měr a vah pokrokové!

## Slide 21
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Metrická konvence je mezinárodní mezivládní smlouva uzavřená 20. 05. 1875 (nyní Mezinárodní den metrologie) zástupci vlád 17ti zemí (včetně Rakouska-Uherska).
K červenci 2014 měla tato organizace 56 (plných) členů a 41 přidružených.
Členský poplatek za ČR činí ca 57 000 EUR (1 euro = 25 Kč, pak 1 425 000 Kč).
Cílem Metrické konvence bylo vytvoření univerzální dekadické soustavy jednotek tak, jak to nezbytně vyžadoval rozvoj vědy, výroby a obchodu v polovině 19. století.
Konvence, mírně upravená v roce 1921, je stálou základnou mezinárodního sjednocování měřicích jednotek, vývoje etalonů a zajišťování jejich rovnosti – organizace spravuje mezinárodní systém jednotek měření SI, dnes všeobecně ve světě používaný pro zajišťování metrologické návaznosti výsledků měření – podrobnosti o soustavě jednotek SI naleznete na http://www.bipm.org/en/measurement-units/.
Metrologie

## Slide 22
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Smlouvou byl dán základ pro vznik příslušných orgánů:
Mezinárodního úřadu pro váhy a míry (BIPM),
Všeobecné konference pro váhy a míry (CGPM) a
Mezinárodního výboru pro váhy a míry (CIPM).
Bližší informace o orgánech Metrické konvence naleznete na http://www.bipm.org/en/about-us/governance/.
Na stránkách ČMI je ke stažení úplný opis textu Metrické konvence podle vyhlášky MZV č. 200/1924 Sb. z.a n. (ponechán původní pravopis i dikce). Další podrobnosti o Metrické konvenci a jejích orgánech lze nalézt na stránce BIPM www.bipm.org.
Česká republika je jako nástupnický stát Rakouska-Uherska signatářem Metrické konvence od samého počátku a české státní etalony odvozují, mimo jiné, svou návaznost od mezinárodních etalonů uchovávaných v BIPM.
Metrologie

## Slide 23
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V říjnu 1999 podepsali ředitelé 38 národních metrologických institutů (NMI) členských zemí Metrické konvence (včetně) ČMI a 2 mezinárodních organizací (IRMM, IAEA) Ujednání o vzájemném uznávání státních etalonů a certifikátů měření vydávaných NMI.
Cílem Ujednání je vytvořit v oblasti měření státních etalonů základ pro vzájemné uznávání a odstraňování technických překážek v mezinárodním obchodu.
Technicky se Ujednání zakládá na soustavě mezinárodních porovnání státních etalonů (tzv. klíčová a doplňková porovnání) a na zavedení a akceptaci systémů managementu kvality podle normy ISO 17025:2005 v NMI.
Jedním z výstupů je databáze tzv. nejlepších schopností kalibrace a měření (Calibration and Measurement Capabilities - CMC) - viz "Key Comparison Database" (KCDB) na http://kcdb.bipm.org/.
Metrologie

## Slide 24
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Jedná se o rozsáhlé soubory údajů pro všechny v úvahu přicházející obory.
Pro ČMI je úspěšná účast v klíčových porovnáních mimořádně důležitá a je přijatou politikou ČMI účastnit se jich v maximálním rozsahu.
Metrologie
Data k 10/2022

## Slide 25
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Jádrem soustavy jednotek SI je 7 základních jednotek a to:
sekunda – čas,
metr – délka,
kilogram – hmotnost,
ampér – elektrický proud,
kelvin – termodynamická teplota,
mol – látkové množství,
kandela – svítivost.
Nevýhoda:
Každá definice byla rozdílného rázu.
Některé definice závisely na artefaktu, některé na přírodních jevech, některé na numerických vyčísleních konstant.
Redefinice základních jednotek SI byla klíčovým bodem 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry, které se uskutečnilo v Paříži, Francie, ve dnech 13. až 16. 11. 2018.
Metrologie

## Slide 26
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Důvody nové definice kilogramu
Kilogram = jednotka hmotnosti
Kilogram byl reprezentován od roku 1889 historickým artefaktem - Mezinárodním prototypem kilogramu platino-iridiový, jehož hmotnost je 1 kg přesně.
Na konci 20. století se ukázalo, že současná definice není udržitelná, protože nedokáže zachytit potenciální změny probíhající přímo na artefaktu (mění se).
Hmotnost Mezinárodního prototypu kilogramu poklesla o 50 μg (mikrogramů) – pro srovnání, hmotnost otisku prstu je až 40 μg).
Na základě výsledků tohoto porovnání byly všechny metrologické instituty vyzvány k výzkumu nových možností definice základní jednotky hmotnosti.
V roce 2011 bylo rozhodnuto, že nová definice kilogramu bude založena na Planckově konstantě.
Metrologie
Mezinárodním prototyp kilogramu

## Slide 27
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kilogram = jednotka hmotnosti
Srdce plejtváka obrovského (Balaenoptera musculus) váží cca 181 kg.
Metrologie
Průměrná hmotnost lidského srdce se pohybuje kolem 0,300 kg.

## Slide 28
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Měřidla slouží k určení hodnoty měřené veličiny.
Měřidla se dle zákona 505/1990 Sb. spolu s nezbytnými pomocnými měřícími zařízeními člení na:
etalony;
pracovní měřidla stanovená (dále jen "stanovená měřidla");
pracovní měřidla nestanovená (dále jen "pracovní měřidla");
certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály, pokud jsou určeny k funkci etalonu nebo stanoveného nebo pracovního měřidla.
1. Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Etalony se kalibrují!
Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.
Metrologie

## Slide 29
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
2. Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam:
Metrologie
Rychloměr
Tachograf
Analyzátor alkoholu v dechu
v závazkových vztazích, například při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb nebo při určení výše náhrady škody, popřípadě jiné majetkové újmy,
pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní,
pro ochranu zdraví,
pro ochranu životního prostředí,
pro bezpečnost při práci, nebo
při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy.

## Slide 30
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
3. Pracovní měřidla jsou měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem.
Metrologie
Koncové měrky
Třmenový mikrometr
4. Certifikované referenční materiály a ostatní referenční materiály jsou materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, vyhodnocování měřících metod a kvantitativní určování vlastností materiálů.
pH papírky
Pracovní měřidla se kalibrují!

## Slide 31
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Mezi výše uvedenými skupinami tj. etalon – certif. referenční materiály) funguje princip návaznosti měřidel.
Metrologický zákon vykládá označení návaznost měřidel jako seřazení daných měřidel do určité posloupnosti na základě přenosu hodnoty veličiny.
Měřidlo nejvyšší úrovně je označeno pojmem etalon.
Proces návaznosti etalonů a nestanovených měřidel je nazýván kalibrací.
Proces návaznosti stanovených měřidel v podobě a rozsahu úkonu státní správy je nazýván ověřením.
V případě kalibrování nestanoveného (pracovního) měřidla jsou jeho metrologické vlastnosti porovnávány s etalonem, popř. lze použít jiné certifikované referenční materiály při splnění zásad návaznosti.
Metrologie

## Slide 32
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
V případě kalibrace etalonu jsou jeho metrologické vlastnosti porovnávány s etalonem vyššího řádu.
Pro potvrzení požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla je nutné jeho ověření
Metrologie
Ověřené měřidlo

## Slide 33
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Kalibrace
Kalibrací se nazývá soubor úkonů, který za specifických podmínek stanovuje vztah mezi hodnotami veličin indikovanými měřicím systémem či přístrojem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony.
Metrologie
Kalibrace má svoji lhůtu platnosti a může být prováděna:
ČMI
Akreditovanými kalibračními laboratořemi,
Metrologickými pracovištěmi podniků či zahraničními organizacemi, které zaručují srovnatelnou metrologickou úroveň.
Sada koncových měrek – podnikový etalon

## Slide 34
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Hlavní etalony (státu, organizací, podniků) tvoří základ návaznosti měřidel u subjektů a podléhají povinné kalibraci!
Lhůtu následující kalibrace hlavního etalonu si stanoví uživatel hlavního etalonu podle metrologických a technických vlastností, způsobu a četnosti používání hlavního etalonu.
Způsob návaznosti pracovních měřidel si stanoví uživatel měřidla.
Kalibraci pracovních měřidel si mohou uživatelé zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo u jiných tuzemských nebo zahraničních subjektů, které mají hlavní etalony příslušné veličiny navázány.
Po kalibraci se vystavuje kalibrační list a obvykle se kalibrované měřidlo opatří štítkem či značkou, potvrzující platnost kalibrace daného měřidla.
Metrologie

## Slide 35
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Při KALIBRACI pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalonem.
Kalibrace měřidel může být:
interní – podnik má vlastní kvalitní metrologické kontrolní vybavení.
externí – pro některé menší podniky je to řešení přijatelné po stránce technické i ekonomické.
V podniku rozeznáváme kalibraci měřidel:
prvotní – pro nově pořízená měřidla
periodickou (rekalibraci) – během používání měřidla ve stanovených rekalibračních intervalech.
Pro zabezpečení kalibrace se musí:
stanovit návaznost měřidel na etalony,
vypracovat vhodné kalibrační postupy,
stanovit rekalibrační intervaly a zavést evidenci kalibrace.
Metrologie

## Slide 36
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Za užívání, návaznost a další aspekty nestanovených (pracovních) měřidel nese plnou odpovědnost uživatel (správce)!
Kalibrace je činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví:
Metrologie
vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a
ve druhém kroku:
použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.
Kalibrace není justování!
Kalibrace koncových měrek

## Slide 37
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřování
OVĚŘENÍM stanoveného měřidla se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti.
Tento požadavek se považuje za splněný, pokud má měřidlo požadované metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy.
Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při jeho ověřování.
Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou.
Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
Ověření provádí:
ČMI
Autorizovaná metrologická střediska
Metrologie

## Slide 38
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko:
úřední značkou nebo
vydá ověřovací list anebo
použije obou těchto způsobů.
Metrologie
Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou.
Poškozování nebo pozměňování platných úředních značek je zakázáno.
Ověřování se provádí:
Prvotní,
Periodickou (dle pokynů ve vyhlášce).
Váha - Ověřovací list

## Slide 39
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže:
uplynula doba platnosti jeho ověření,
byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost
byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka,
je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo požadované metrologické vlastnosti,
bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla.
Metrologie
Ověření

## Slide 40
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Povinnosti subjektů/majitelů stanovených měřidel:
vést evidenci používaných stanovených měřidel podléhajících novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření,
zajišťovat jednotnost a správnost měřidel a měření,
vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců a pro zajištění bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí přiměřeně ke své činnosti.
Povinnosti subjektů/majitelů nestanovených měřidel
vést evidenci používaných nestanovených měřidel podléhajících kalibraci – vhodně natavit re/kalibrační intervaly!,
body 2. a 3. stejné jako u stanovených měřidel.
Měřidlo musí správně měřit po celou dobu používání, nejen těsně po re/kalibraci! Údržba měřidel - je základní podmínkou k používání měřidel!
Metrologie

## Slide 41
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Shrnutí:
Metrologie
 | Etalony | Stanovená měřidla | Nestanovená měřidla (pracovní měřidla)
Způsob navázání | Kalibrace | Ověření | Kalibrace
Navázání provede | ČMI, AKL (akreditovaná kalibrační laboratoř), vlastní metrologické pracoviště v podniku | ČMI, AMS (akreditovaná metrol. střediska) | ČMI, AKL (akreditovaná kalibrační laboratoř), vlastní metrologické pracoviště v podniku
Postup při navázání stanoví | Není stanoveno právní úpravou | vyhláška MPO | Není stanoveno právní úpravou
Výstup navázání | Kalibrační list | Úřední značka, případně Ověřovací list | Kalibrační list
Lhůta návaznosti je stanovena | Uživatel měřidla | Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. | Uživatel měřidla

## Slide 42
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Ověřování a kalibrace
Ověřování a kalibrace mají východisko z velmi podobných postupů.
Rozdíl mezi nimi tkví v tom, že v případě:
ověření je zkoumána shoda úředně stanovených požadavků s metrologickými vlastnostmi těchto měřidel (zejména s max. dovolenými chybami).
v procesu kalibrace je kvantitativně zjišťován vztah mezi nominální hodnotou stanovenou etalonem a hodnou naměřenou.
Obě činnosti jsou formou metrologické návaznosti měřidel.
Metrologie
Taxametr
Kalibrace koncových měrek

## Slide 43
EF TUL, Gaudeamus Brno 2014 | 4. 11. 2014
Použitá literatura:
ČESKO. Zákon č. 505 ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii. In: Sbírka zákonů České republiky. 1990. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/47593/53703/594938/priloha001.doc
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019a [2023-10-01]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/komentovany%20zakon%20o%20metrologii
Český metrologický institut [online]. Brno: ČMI, 2019b [2023-10-01]. Dostupné z: https://www.cmi.cz/node/537
Metrologie